Понятия отсюда (7 глава):

https://drive.google.com/file/d/1KhqFP3CWDUQlrW0rXn_m6mjduNzZTtPi/edit

Канализационные сети и сооружения на них

параллельная прокладка безнапорных трубопроводов канализации

проектирование канализационных коллекторов, предназначенных для эксплуатации в условиях действия агрессивной среды

проектирование коллекторов глубокого заложения, прокладываемых щитовой проходкой или горным способом

наземная и надземная прокладка канализационных трубопроводов

мероприятия по предотвращению условий образования агрессивных сред (вентиляция сети, исключение застойных зон)

укладка труб

замещение грунтов и другие методы искусственного улучшения свойств грунтов в соответствии с требованиями ТКП 45-5.01-254

проектирование трубопроводов из пластмассовых труб

укладка сигнальных лент

промерзание труб

механическое разрушение труб под воздействием внешних нагрузок

самотечное присоединение к трубопроводам внутриквартальных сетей и боковых веток

предотвращение промерзания труб

защита трубопроводов от механического разрушения в результате воздействия внешних нагрузок

установка люков

установка ходовых скоб или лестниц

установка направляющего колена взамен водобойного приямка

присоединение боковых веток к коллекторам или внутриквартальных сетей к уличным трубопроводам

пересечение трубопроводов с инженерными сооружениями и естественными препятствиями

устройство затопленных выпусков воды в водные объекты

исключение превышения максимально допустимой скорости движения сточных вод

сопряжение труб дождевой канализационной сети

устраивание камеры слияния или распределительной камеры со струенаправляющими устройствами

расчет перепадного колодца

проектирование дюкеров

прокладка трубопроводов без футляров

прокладка самотечного трубопровода в футляре

прокладка труб

заполнение пространства между трубами и футлярами цементным раствором

применение дождеприемников с вертикальным отверстием в плоскости бордюрного камня и комбинированного типа с отверстиями в горизонтальной и вертикальной плоскостях

присоединение открытого лотка к закрытой сети дождевой канализации

установка дождеприемников

установка решёток дождеприемников

проектирование трубопроводов из стальных труб с усиленной изоляцией или пластмассовых труб с укладкой их в траншеях

укладка трубопроводов в агрессивных средах

транспортировка сточных вод

защита внутренних поверхностей трубопроводов и коллекторов

прокладка трубопроводов вне застроенных территорий

прокладывание вентиляции канализационных каналов и коллекторов больших сечений, в том числе горным способом или щитовой проходкой вне застроенных территорий

прием сточных вод и жидких отходов от неканализованных районов, осадков септиков в сеть централизованной системы канализации

размещение сливных станций

проектирование снегоплавильных пунктов и сооружений для сброса сточных вод от них в сети канализации