- Абсолютные понятия

- Очистка от веществ, подверженных биохимическому разложению

- Нитрификация

- Денитрификация

- Удаление соединений фосфора

- Очистка сточных вод на экспериментальных и опытных установках

- Применение преаэраторов и биокоагуляторов

- Дестабилизация биологической очистки на сооружениях

- Проектирование аэротенков

- Регенерация активного ила в преаэраторах

- Очистка производственных сточных вод

- Проектирование биологических фильтров

- Естественная аэрация

- Искусственная аэрация

- Работы вторичных отстойников

- Очистка без нитрификации

- Очистка с нитрификацией и денитрификацией

- Удаление фосфора с осаждением реагентами

- Очистка сточных вод в системах с активным илом

- Регенерация активного ила

- Химическое осаждение

- Обработка сточной воды с целью деструкции органических веществ

- Неполная биологическая очистка

- Полная биологическая очистка без нитрификации

- Биологическая очистка с регенерацией ила

- Пневматическая аэрация

- Хлорирование воды

- Относительные понятия

- Очистка от специфических примесей

- Расчёт сооружений для очистки сточных вод

- Расчёт распределительной и отводящей сетей биофильтров

- Оборудование для аэрации (размещение мешалок и аэраторов и т.д.)

- Расчёт аэрофильтров

- Очистка сточных вод с рециркуляцией

- Прекращение притока сточных вод

- Корректировка параметров биофильтров

- Проектирование разбрызгивателей

- Определение площадей отстойников

- Определение размеров карт полей фильтрации

- Эксплуатация очистных сооружений

- Проектирование полей подземной фильтрации, фильтрующих колодцев и траншей

- Проектирование полей орошения

- Проектирование водосливов-аэраторов

- Проектирование барботажных сооружений

Абсолютные понятия

очистка от веществ, подверженных биохимическому разложению

:= [purification from substances subject to biodegradation]

:= [процесс удаления органических веществ, подверженных биохимическому разложению из сточных вод.]

=> разбиение*:

{

• полная очистка

• частичная очистка

}

=> *области применения:

{

• очистные сооружения

• промышленные предприятия

}

=> *параметры:

{

• БПК5 (мг/л)

• ХПК (мг/л)

}

=> *принцип действия:

{

• биологическая очистка

• химическая очистка

}

нитрификация

:=     [nitrification]

:= [процесс биологического окисления аммония до нитратов при участии нитрифицирующих бактерий.]

=> разбиение*:

{

• одностадийная нитрификация

• двухстадийная нитрификация

}

=> *области применения:

{

• очистка сточных вод

• восстановление экосистем

}

=> *параметры:

{

• концентрация аммонийного азота (мг/л)

• содержание растворенного кислорода (мг/л)

}

=> *принцип действия:

{

• окисление аммония до нитритов

• окисление нитритов до нитратов

}

денитрификация

:= [denitrification]

:= [процесс восстановления нитратов до молекулярного азота в анаэробных условиях.]

=> разбиение*:

{

• гетеротрофная денитрификация

• автотрофная денитрификация

}

=> *области применения:

{

• очистка сточных вод

• снижение эвтрофикации водоёмов

}

=> *параметры:

{

• концентрация нитратов (мг/л)

• наличие органического субстрата (мг/л)

}

=> *принцип действия:

{

• анаэробное восстановление нитратов

• выделение азота в газообразной форме

}

удаление соединений фосфора

:= [removal of phosphorus compounds]

:= [процесс осаждения фосфатов химическими реагентами или биологическое удаление с помощью микроорганизмов.]

=> разбиение*:

{

• химическое удаление

• биологическое удаление

}

=> *области применения:

{

• очистные сооружения

• водоснабжение

}

=> *параметры:

{

• концентрация фосфатов (мг/л)

• доза реагентов (мг/л)

}

=> *принцип действия:

{

• реагентное осаждение

• биологическое накопление фосфора

}

очистка сточных вод на экспериментальных и опытных установках

:= [wastewater treatment at pilot and experimental plants]

:= [процесс очистки сточных вод в условиях опытных или пилотных установок для исследования новых методов обработки.]

=> разбиение*:

{

• лабораторные исследования

• пилотные испытания

}

=> *области применения:

{

• разработка новых технологий

• тестирование оборудования

}

=> *параметры:

{

• производительность (м³/ч)

• эффективность очистки (%)

}

=> *принцип действия:

{

• моделирование реальных условий

• адаптация к промышленным масштабам

}

применение преаэраторов и биокоагуляторов

:= [use of preaerators and biocoagulators]

:= [использование специальных устройств для предварительного насыщения воды кислородом и улучшения процессов коагуляции.]

=> разбиение*:

{

• механическая аэрация

• биологическая коагуляция

}

=> *области применения:

{

• очистка промышленных сточных вод

• подготовка воды для биологической очистки

}

=> *параметры:

{

• уровень кислорода (мг/л)

• концентрация коагулянта (мг/л)

}

=> *принцип действия:

{

• насыщение кислородом

• улучшение процессов коагуляции

}

дестабилизация биологической очистки на сооружениях

:= [destabilization of biological treatment facilities]

:= [процесс нарушения нормального функционирования биологических очистных сооружений из-за изменений условий эксплуатации.]

=> разбиение*:

{

• механическая дестабилизация

• химическая дестабилизация

}

=> *области применения:

{

• диагностика очистных сооружений

• восстановление очистных процессов

}

=> *параметры:

{

• нагрузка на систему (кг БПК5/м³)

• изменение микробного состава

}

=> *принцип действия:

{

• нарушение баланса биоценоза

• снижение эффективности очистки

}

проектирование аэротенков

:= [design of aeration tanks]

:= [разработка конструктивных решений и технологических схем для аэротенков, используемых в биологической очистке сточных вод.]

=> разбиение*:

{

• классические аэротенки

• аэротенки с мембранной аэрацией

}

=> *области применения:

{

• очистные сооружения

• промышленные предприятия

}

=> *параметры:

{

• объём аэротенка (м³)

• время пребывания сточной воды (ч)

}

=> *принцип действия:

{

• подача кислорода

• активный ил

}

регенерация активного ила в преаэраторах

:= [regeneration of activated sludge in preaerators]

:= [процесс восстановления и активизации биомассы активного ила перед подачей в основную очистную систему.]

=> разбиение*:

{

• физико-химическая регенерация

• биологическая регенерация

}

=> *области применения:

{

• системы активного ила

• очистные сооружения

}

=> *параметры:

{

• концентрация активного ила (г/л)

• интенсивность аэрации (м³/ч)

}

=> *принцип действия:

{

• восстановление биологической активности

• удаление токсичных соединений

}

очистка производственных сточных вод

:= [industrial wastewater treatment]

:= [процесс удаления загрязняющих веществ из сточных вод промышленных предприятий.]

=> разбиение*:

{

• физико-химическая очистка

• биологическая очистка

• комбинированные методы

}

=> *области применения:

{

• промышленность

• очистные сооружения

}

=> *параметры:

{

• уровень загрязняющих веществ (мг/л)

• эффективность очистки (%)

}

=> *принцип действия:

{

• осаждение

• фильтрация

• биологическая деградация

}

проектирование биологических фильтров

:= [design of biological filters]

:= [разработка конструктивных решений и технологических схем для биофильтров, используемых в очистке сточных вод.]

=> разбиение*:

{

• капельные биофильтры

• погружные биофильтры

}

=> *области применения:

{

• очистные сооружения

• водоочистные станции

}

=> *параметры:

{

• площадь фильтрующей поверхности (м²)

• нагрузка на фильтр (кг БПК/м³)

}

=> *принцип действия:

{

• адсорбция загрязняющих веществ

• биологическое разложение

}

естественная аэрация

:= [natural aeration]

:= [процесс насыщения воды кислородом за счёт естественного перемешивания с воздухом.]

=> разбиение*:

{

• поверхностная аэрация

• диффузионная аэрация

}

=> *области применения:

{

• природные водоёмы

• очистные сооружения

}

=> *параметры:

{

• концентрация растворённого кислорода (мг/л)

• скорость насыщения кислородом (мг/ч)

}

=> *принцип действия:

{

• контакт с атмосферным воздухом

• механическое перемешивание

}

искусственная аэрация

:= [artificial aeration]

:= [процесс насыщения воды кислородом с использованием технических средств.]

=> разбиение*:

{

• механическая аэрация

• пневматическая аэрация

}

=> *области применения:

{

• биологическая очистка сточных вод

• водоочистные сооружения

}

=> *параметры:

{

• расход воздуха (м³/ч)

• концентрация кислорода (мг/л)

}

=> *принцип действия:

{

• подача воздуха через аэраторы

• перемешивание воды

}

работы вторичных отстойников

:= [operation of secondary sedimentation tanks]

:= [процесс эксплуатации вторичных отстойников для отделения активного ила от очищенной воды.]

=> разбиение*:

{

• гравитационное осаждение

• циркуляция ила

}

=> *области применения:

{

• станции очистки сточных вод

• биологическая очистка

}

=> *параметры:

{

• скорость осаждения (мм/с)

• концентрация ила (г/л)

}

=> *принцип действия:

{

• разделение фаз по плотности

• возврат активного ила

}

очистка без нитрификации

:= [treatment without nitrification]

:= [процесс очистки сточных вод без окисления аммонийного азота до нитратов.]

=> разбиение*:

{

• механическая очистка

• биологическая очистка без нитрификации

}

=> *области применения:

{

• очистные сооружения

• водоочистные системы

}

=> *параметры:

{

• концентрация аммония (мг/л)

• уровень загрязнений (мг/л)

}

=> *принцип действия:

{

• удаление взвешенных веществ

• адсорбция и осаждение

}

очистка с нитрификацией и денитрификацией

:= [treatment with nitrification and denitrification]

:= [процесс биологической очистки, включающий окисление аммония до нитратов и последующее восстановление нитратов до азота.]

=> разбиение*:

{

• одностадийная схема

• двухстадийная схема

}

=> *области применения:

{

• очистные сооружения

• водные экосистемы

}

=> *параметры:

{

• концентрация аммония (мг/л)

• концентрация нитратов (мг/л)

}

=> *принцип действия:

{

• биологическое окисление аммония

• анаэробное восстановление нитратов

}

удаление фосфора с осаждением реагентами

:= [removal of phosphorus with precipitation reagents]

:= [процесс химического осаждения фосфатов путем добавления реагентов.]

=> разбиение*:

{

• коагуляция

• флокуляция

}

=> *области применения:

{

• очистные сооружения

• промышленные предприятия

}

=> *параметры:

{

• концентрация фосфатов (мг/л)

• доза реагентов (мг/л)

}

=> *принцип действия:

{

• образование нерастворимых соединений

• осаждение и удаление осадка

}

очистка сточных вод в системах с активным илом

:= [wastewater treatment in activated sludge systems]

:= [процесс биологической очистки сточных вод с использованием активного ила.]

=> разбиение*:

{

• классическая схема

• модернизированные системы

}

=> *области применения:

{

• городские очистные сооружения

• промышленные предприятия

}

=> *параметры:

{

• концентрация активного ила (г/л)

• время аэрации (ч)

}

=> *принцип действия:

{

• поглощение загрязняющих веществ

• биологическое разложение

}

регенерация активного ила

:= [regeneration of activated sludge]

:= [процесс восстановления активности активного ила после его эксплуатации.]

=> разбиение*:

{

• механическая регенерация

• биологическая регенерация

}

=> *области применения:

{

• станции очистки сточных вод

• системы с активным илом

}

=> *параметры:

{

• концентрация активного ила (г/л)

• интенсивность аэрации (м³/ч)

• время генерации (ч)

}

=> *принцип действия:

{

• удаление токсичных соединений

• восстановление микробной активности

}

химическое осаждение

:= [chemical precipitation]

:= [процесс удаления загрязняющих веществ путем химической реакции с образованием нерастворимого осадка.]

=> разбиение*:

{

• реагентное осаждение

• сорбционное осаждение

}

=> *области применения:

{

• очистные сооружения

• промышленные предприятия

}

=> *параметры:

{

• концентрация осаждаемых веществ (мг/л)

• доза реагента (мг/л)

}

=> *принцип действия:

{

• образование осадка

• последующее удаление твёрдых частиц

}

обработка сточной воды с целью деструкции органических веществ

:= [wastewater treatment for the purpose of destruction of organic matter]

:= [процесс разложения органических соединений в сточных водах.]

=> разбиение*:

{

• биологическая деструкция

• химическая деструкция

}

=> *области применения:

{

• очистные сооружения

• химическая промышленность

}

=> *параметры:

{

• уровень органических загрязнений (мг/л)

• скорость разложения (г/ч)

• оптимальная температура (°C)

}

=> *принцип действия:

{

• микробиологическое разложение

• окислительные процессы

}

неполная биологическая очистка

:= [incomplete biological treatment]

:= [процесс частичного удаления органических загрязняющих веществ без полной минерализации.]

=> разбиение*:

{

• аэробная очистка

• анаэробная очистка

}

=> *области применения:

{

• очистные сооружения

• промышленные сточные воды

}

=> *параметры:

{

• БПК₅ (мг/л)

• остаточная концентрация органики (мг/л)

}

=> *принцип действия:

{

• окисление органических веществ

• образование промежуточных продуктов

}

полная биологическая очистка без нитрификации

:= [full biological treatment without nitrification]

:= [процесс полной очистки сточных вод биологическими методами без стадии нитрификации.]

=> разбиение*:

{

• анаэробная очистка

• аэробная очистка

}

=> *области применения:

{

• городские очистные сооружения

• промышленные предприятия

}

=> *параметры:

{

• БПК5 (мг/л)

• концентрация активного ила (г/л)

}

=> *принцип действия:

{

• биологическое разложение

• осаждение активного ила

}

биологическая очистка с регенерацией ила

:= [biological treatment with sludge regeneration]

:= [процесс биологической очистки сточных вод с возможностью восстановления активного ила.]

=> разбиение*:

{

• аэробная регенерация

• анаэробная регенерация

}

=> *области применения:

{

• очистные сооружения

• промышленные сточные воды

}

=> *параметры:

{

• концентрация активного ила (г/л)

• интенсивность аэрации (м³/ч)

}

=> *принцип действия:

{

• микробиологическая регенерация

• удаление загрязняющих веществ

}

пневматическая аэрация

:= [pneumatic aeration]

:= [процесс насыщения сточных вод кислородом с использованием воздушных потоков.]

=> разбиение*:

{

• поверхностная аэрация

• глубинная аэрация

}

=> *области применения:

{

• очистные сооружения

• биологические реакторы

}

=> *параметры:

{

• интенсивность подачи воздуха (м³/ч)

• концентрация растворённого кислорода (мг/л)

• рабочее давление (бар)

}

=> *принцип действия:

{

• турбулентное перемешивание

• насыщение кислородом

}

хлорирование воды

:= [water chlorination]

:= [процесс обеззараживания воды с применением соединений хлора.]

=> разбиение*:

{

• дозированное хлорирование

• ударное хлорирование

}

=> *области применения:

{

• питьевое водоснабжение

• очистные сооружения

} => *параметры:

{

• концентрация хлора (мг/л)

• время контакта (мин)

}

=> *принцип действия:

{

• окисление органических веществ

• разрушение патогенных микроорганизмов

}

Относительные понятия

очистка от специфических примесей

:= [purification from specific impurities]

:= [процесс удаления определённых загрязняющих веществ из сточных вод.]

=> разбиение*:

{

• механическая очистка

• химическая очистка

• биологическая очистка

}

=> *области применения:

{

• промышленные предприятия

• городские очистные сооружения

}

=> *параметры:

{

• концентрация загрязняющих веществ (мг/л)

• степень очистки (%)

• производительность (м³/ч)

}

=> *принцип действия:

{

• сорбция

• коагуляция

• биодеградация

}

расчёт сооружений для очистки сточных вод

:= [calculation of wastewater treatment facilities]

:= [процесс определения параметров очистных сооружений для эффективного удаления загрязняющих веществ.]

=> разбиение*:

{

• гидравлический расчёт

• расчёт технологических параметров

}

=> *области применения:

{

• проектирование очистных сооружений

• модернизация существующих систем

}

=> *параметры:

{

• объём сточных вод (м³/сут)

• нагрузка по загрязняющим веществам (кг/сут)

}

=> *принцип действия:

{

• математическое моделирование

• эмпирические зависимости

}

расчёт распределительной и отводящей сетей биофильтров

:= [calculation of distribution and drainage networks of biofilters]

:= [процесс проектирования сетей подачи и отвода сточных вод в биофильтрах.]

=> разбиение*:

{

• система подачи сточных вод

• система отвода очищенной воды

}

=> *области применения:

{

• биологические фильтры

• очистные сооружения

}

=> *параметры:

{

• скорость фильтрации (м³/м²сут)

• равномерность распределения

• уклон дренажных труб (%)

}

=> *принцип действия:

{

• гравитационный сток

• насосная подача

}

размещение мешалок и аэраторов

:= [placement of mixers and aerators]

:= [процесс определения оптимального расположения мешалок и аэраторов в очистных сооружениях.]

=> разбиение*:

{

• механическое перемешивание

• пневматическая аэрация

}

=> *области применения:

{

• аэротенки

• биореакторы

}

=> *параметры:

{

• мощность оборудования (кВт)

• интенсивность перемешивания (об/мин)

• расстояние между устройствами (м)

}

=> *принцип действия:

{

• создание турбулентности

• насыщение кислородом

}

расчёт аэрофильтров

:= [calculation of aerofilters]

:= [определение параметров аэрофильтров для очистки сточных вод биологическими методами.]

=> разбиение*:

{

• расчёт площади фильтра

• определение загрузки

}

=> *области применения:

{

• промышленные очистные сооружения

• городские станции очистки

}

=> *параметры:

{

• скорость фильтрации (м³/м²сут)

• толщина загрузки (м)

}

=> *принцип действия:

{

• биологическая деградация

• механическая фильтрация

}

очистка сточных вод с рециркуляцией

:= [wastewater treatment with recirculation]

:= [процесс очистки сточных вод с повторным использованием части очищенной воды.]

=> разбиение*:

{

• механическая очистка

• биологическая очистка

}

=> *области применения:

{

• городские очистные сооружения

• промышленные предприятия

}

=> *параметры:

{

• коэффициент рециркуляции (%)

• степень очистки (%)

}

=> *принцип действия:

{

• повторное использование очищенной воды

• снижение нагрузки на очистные сооружения

}

прекращение притока сточных вод

:= [cessation of wastewater inflow]

:= [процесс временного или постоянного прекращения поступления сточных вод в очистные сооружения.]

=> разбиение*:

{

• аварийное прекращение

• плановое прекращение

}

=> *области применения:

{

• очистные сооружения

• промышленные системы

}

=> *параметры:

{

• длительность прекращения (часы, дни)

• объем не поступивших стоков (м³)

• время восстановления работы (часы)

}

=> *принцип действия:

{

• перекрытие трубопроводов

• временное накопление сточных вод

}

корректировка параметров биофильтров

:= [adjustment of biofilter parameters]

:= [процесс изменения эксплуатационных характеристик биофильтров для повышения их эффективности.]

=> разбиение*:

{

• изменение скорости потока

• регулирование подачи кислорода

}

=> *области применения:

{

• очистные сооружения

• промышленные стоки

}

=> *параметры:

{

• загрузка фильтра (кг/м³)

• степень очистки (%)

}

=> *принцип действия:

{

• оптимизация условий работы биофильтра

• улучшение качества очистки

}

проектирование разбрызгивателей

:= [design of sprinklers]

:= [разработка конструкций и схем размещения разбрызгивающих устройств для систем очистки.]

=> разбиение*:

{

• поверхностные разбрызгиватели

• глубинные разбрызгиватели

}

=> *области применения:

{

• системы аэрации

• биофильтры

}

=> *параметры:

{

• угол разбрызгивания (градусы)

• расход воды (л/ч)

• рабочее давление (бар)

}

=> *принцип действия:

{

• равномерное распределение воды

• увеличение площади контакта

}

определение площадей отстойников

:= [determination of sedimentation tank areas]

:= [расчёт необходимой площади отстойников для эффективного осаждения взвешенных веществ.]

=> разбиение*:

{

• первичные отстойники

• вторичные отстойники

}

=> *области применения:

{

• очистные сооружения

• промышленные стоки

}

=> *параметры:

{

• скорость осаждения (мм/с)

• глубина отстойника (м)

}

=> *принцип действия:

{

• разделение твёрдых частиц

• гравитационное осаждение

}

определение размеров карт полей фильтрации

:= [determination of filtration field map sizes]

:= [расчёт размеров участков для фильтрационной очистки сточных вод.]

=> разбиение*:

{

• песчаные фильтрационные поля

• гравийные фильтрационные поля

}

=> *области применения:

{

• очистка грунтовых вод

• сельское хозяйство

}

=> *параметры:

{

• площадь фильтрации (м²)

• скорость фильтрации (м³/сут)

}

=> *принцип действия:

{

• естественная фильтрация

• поглощение загрязнений почвой

}

эксплуатация очистных сооружений

:= [operation of treatment facilities]

:= [процесс поддержания работоспособности очистных сооружений в заданных параметрах.]

=> разбиение*:

{

• профилактическое обслуживание

• аварийное обслуживание

}

=> *области применения:

{

• городские очистные сооружения

• промышленные комплексы

}

=> *параметры:

{

• эффективность очистки (%)

• энергопотребление (кВт/ч)

}

=> *принцип действия:

{

• контроль параметров

• устранение неисправностей

}

проектирование полей подземной фильтрации, фильтрующих

колодцев и траншей

:= [design of subsurface filtration fields, filter wells, and trenches]

:= [разработка конструкций и схем размещения подземных систем фильтрации сточных вод.]

=> разбиение*:

{

• горизонтальная фильтрация

• вертикальная фильтрация

}

=> *области применения:

{

• частные очистные системы

• сельское хозяйство

}

=> *параметры:

{

• площадь фильтрации (м²)

• коэффициент фильтрации (м/сут)

}

=> *принцип действия:

{

• инфильтрация сточных вод

• биологическая очистка

}

проектирование полей орошения

:= [design of irrigation fields]

:= [разработка полей орошения для распределения сточных вод по почве.]

=> разбиение*:

{

• поверхностное орошение

• капельное орошение

}

=> *области применения:

{

• сельское хозяйство

• очистные сооружения

}

=> *параметры:

{

• расход воды (л/сут)

• глубина впитывания (см)

}

=> *принцип действия:

{

• увлажнение почвы

• очистка за счёт почвенной биоты

}

проектирование водосливов-аэраторов

:= [design of spillway aerators]

:= [разработка конструкций водосливов для насыщения воды кислородом.]

=> разбиение*:

{

• каскадные водосливы

• ступенчатые водосливы

}

=> *области применения:

{

• гидротехнические сооружения

• очистные станции

}

=> *параметры:

{

• высота падения воды (м)

• насыщенность кислородом (мг/л)

}

=> *принцип действия:

{

• турбулентное перемешивание

• насыщение кислородом

}

проектирование барботажных сооружений

:= [design of airlift structures]

:= [разработка конструкций сооружений для перемешивания воды пузырьками воздуха.]

=> разбиение*:

{

• периодический барботаж

• непрерывный барботаж

}

=> *области применения:

{

• очистные сооружения

• биологические реакторы

}

=> *параметры:

{

• интенсивность подачи воздуха (м³/ч)

• время контакта (сек)

}

=> *принцип действия:

{

• насыщение кислородом

• перемешивание загрязнений

}